附件: 

医疗器械公开招标采购需求表

项目名称：   急救担架推车                                     采购单位：福建省仙游县总医院
	序号
	货物名称
	采购预算总价（万元）
	是否排除进口产品
	用途描述
	基本配置要求
	基本参数
	其他要求

	1
	急救担架推车
	9
	是
	用于运送、转移患者，

方便将患者从一个科室转移到另外一个科室，如从急诊室到病房，或者从手术室到康复室，也能轻松将患者从病床移送到诊断设备上，。

	车体    1张

两大护栏   1套

垫子   1张

轮子    4个

导向轮   1个

输液杆   1个


	产品结构及组成：由脚轮、车架、手摇式起升架、ABS床板、护栏、垫子、氧气瓶架、输液架等组成。

产品尺寸： 1.平车面尺寸：1920*640/680±10mm

2.升降高度：520～810±10mm

3.起背角度：0～75±5°

4.净83k最大承重 250kg。

	保修期二年

2.中标后5天内送到指定地点


（注：本表由采购单位填写）                                                                    2025 年 9 月 15 日
