附件: 

医疗器械公开招标采购需求表

项目名称：   医用冷藏箱                                     采购单位：福建省仙游县总医院
	序号
	货物名称
	采购预算总价（万元）
	是否排除进口产品
	用途描述
	基本配置要求
	基本参数
	其他要求

	1
	医用冷藏箱


	7.8
	是
	储存各种冷藏2~8℃医疗用品
	1、有效容积≥330L。

2、符合GSP要求。

3、具有远程下发指令配置参数功能，如：调整设备采集频率、进入飞行模式、远程升级软件版本、配置温区等操作。

4、设备本地端具有声光报警功能，设备超温、断电等异常情况，除上传平台外，还可进行本地的声光报警，进行提醒。

5、模式结构：温度采集传输一体，外置温度探头为可分离式（拔插）结构，方便日常拆卸及维护。

6、设备端采集间隔可在超温情况下自动调整间隔时间。

7、具备USB接口，方便直接本地导出数据报告、充电及软件配置。
	1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。样式：立式，单门,箱内温度范围：2~8℃。

2、有效容积≥330L。

75±5°。
	保修期二年

2.中标后5天内送到指定地点


（注：本表由采购单位填写）                                                                    2025 年 9 月 15 日
